Опросной лист для заказа блочно-модульного/быстровозводимого/

мобильного здания

*Поля обязательны для заполнения

| Наименование компании |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| Должность |  |
| Контактный телефон |  |
| Е-mail |  |
| Срок реализации проекта |  |
| Объект |  |
| Адрес объекта |  |

Для выбора требуемого параметра просим в соответствующей графе сделать отметку или указать числовое значение: Климатические условия. Климатическое исполнение. Среднегодовая температура, °C. Максимальная температура, °C. Минимальная температура, °C. Высота установки над уровнем моря, м. Сейсмичность района в баллах по шкале MSK-64. Ветровая нагрузка, кгс/м2. Снеговая нагрузка, кгс/м2. Зона влажности. Годовая сумма осадков, мм. Число дней со снежным покровом. Средняя высота снежного покрова, мм. Среднегодовая скорость ветра, м/с. Особые условия (указать):.

| Фундамент: ☐Лежни. ☐Монолитный. ☐Сваи с металлическим ростверком. Иное (указать):. Тип конструкции: ☐ Цельносварной контейнер. ☐ Здание из сэндвич-панелей. Иное (указать):. | Габариты здания: Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. |
| --- | --- |

| Основание: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина | Фальшпол | Люки | Покрытие пола | Теплый пол |
| ☐100 мм | ☐; -S, м2:. -h, мм:. | ☐Требуется | ☐ Рифленая сталь | ☐ Требуется указать S, м2 |
| ☐ 200 мм | ☐ Не требуется | ☐ Не требуется | ☐ Металл с полимерным покрытием | ☐Не требуется |
| Другое (Указать): | Примечание: | Примечание (указать): | Другое (Указать): | Примечание (указать): |

| Стены: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина | Материал | Покрытие | Антивандальное покрытие |
| ☐ 100 мм | ☐Минеральная вата | ☐ Стандарт | ☐ Профлист |
| ☐ 150 мм | ☐Пенополиуретан | ☐ PVDF/Pural | ☐ Листовой металл 2-4 мм |
| Другое (Указать): | Другое (Указать): | Примечание (указать): | ☐ Не требуется |
|  |  |  | Примечание (указать): |

| Крыша |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение | Тип | Профиль | Материал | Водослив |  |  |
| ☐Стационарная | ☐Холодная | ☐Односкатная | ☐Профлист |  | ☐С обогревом | ☐Без обогрева |
| ☐ Съемная | ☐Утепленная | ☐ Двускатная | ☐Кровельная сэндвич- панель |  | ☐Не требуется |  |
|  |  | ☐ Плоская | Другое (Указать): |  | Другое (Указать): |  |
| Дополнительно (указать при необходимости): |  |  |  |  |  |  |

| Площадки обслуживания, лестницы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт | Назначение | Макс. нагрузка, кг | Высота от земли до нижней отметки основания БМЗ, мм | Просечно-вытяжной лист | Решетчатый настил | Окраска, RAL | ☐ Не требуется |
| Примечание (указать): |  |  |  |  |  |  |  |

| Козырьки, навесы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт | Назначение | Макс. нагрузка, кг | Окраска, RAL | ☐ Не требуется |
| Примечание (указать): |  |  |  |  |

| Двери (внешние): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт |  |  |  |  |  |
| Утепление | Материал | Тип | Профиль | Доводчики | Огнестойкость |
| ☐ Требуется | ☐Сталь | ☐Одностворчатая | ☐Одинарное уплотнение | ☐Требуются | ☐Требуется |
| ☐ Не требуется | Иное (указать): | ☐Двухстворчатая | ☐Двойное уплотнение | ☐Не требуются | ☐Не требуется |
|  |  | ☐Съемный порог |  |  |  |
| Примечание (указать): |  |  |  |  |  |

| Двери (внутренние): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт |  |  |  |  |  |
| Утепление | Материал | Тип | Профиль | Доводчики | Огнестойкость |
| ☐ Требуется | ☐ Сталь | ☐ Одностворчатая | ☐ Одинарное уплотнение | ☐ Требуются | ☐ Требуется |
| ☐ Не требуется | ☐ Ламинированное дерево | ☐ Двухстворчатая | ☐ Двойное уплотнение | ☐ Не требуются | ☐ Не требуется |
|  | ☐ ПВХ | ☐ Съемный порог |  |  | Примечание: |
| Примечание: |  |  |  |  |  |

| Окна (ПВХ) |  |
| --- | --- |
| Размер, мм. |  |
| Кол-во, шт. |  |

| Тип | Защита | Механизм |
| --- | --- | --- |
| ☐ однокамерное, открывающееся | ☐ бронированное | ☐ поворотный |
| ☐ двухкамерное, открывающееся | ☐ тонированное | ☐ откидной |
| ☐ однокамерное, глухое | ☐ рольставни | ☐ поворотно-откидной |
| ☐ двухкамерное, глухое | ☐ решетка |  |
|  | ☐ москитная сетка |  |

| Окраска здания, RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены наружные | Стены внутренние | Каркас | Крыша | Потолок | Двери, ворота, люки в стене | Пол | Логотип | Наружные вентиляционные решетки, нащельники, водостоки и др. металлические элементы |
| Дополнительно: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнестойкость, степень |  |  |  |  | Способ огнезащиты |  |  | Класс взрывопожарной опасности |  |  | Уровень ответственности сооружения (в соответствии с ФЗ №384) |  |  |
| I | II | III |  | IV | Краска | Маты | Ограждающие конструкции | В | Д |  | Повышенный (I) | нормальный (II) | пониженный (III) |
| Класс конструктивной пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс функциональной пожарной опасности |  |  |  |  |
| С0 |  |  | Указать: |  |  |  |  |  | Ф5.1 | Указать: |  |  |  |

| Система собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Ручное управление |  | ☐ Автоматическое управление |  | ☐ Конвекторы | ☐ Ик-обогреватели |  | ☐ Без обогрева | Иное (указать): |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Естественная | ☐ Автоматическая принудительная |  |  | ☐ Автоматическая естественная |  | Примечание: |  |  |
| Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Типовое решение |  |  | ☐ Без кондиционирования |  | Иное (указать) |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Автономное |  |  | ☐ Внешнее |  | ☐ без водоснабжения |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Автономное |  |  | ☐ Внешнее |  | ☐ без водоснабжения |  |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Автономная |  |  | ☐ Внешняя |  | ☐ без канализации |  |  |  |

| Розеточная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ ~380 в, 50 гц |  |  | ☐ ~220 в, 50 гц |  |  |  |  | ☐ ~24 в, 50 гц |  |  |  |  |  | ☐ ~12 в, 50 гц |  |
| Кабельные лотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Собственного производства |  |  |  |  |  | ☐ Указать производителя |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |
| Рабочее освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Светодиодные лампы |  |  |  |  |  | ☐ Люминесцентные лампы |  |  |  | ☐ лампы накаливания |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Светодиодные лампы |  |  |  | ☐ Люминесцентные лампы |  |  |  |  | ☐ Лампы накаливания |  |  |  | ☐ Без наружного освещения |  |  |
| Аварийное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Светодиодные лампы |  |  |  |  |  |  | ☐ люминесцентные лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Пожарная |  | ☐ Охранная |  |  |  |  | ☐ Требуется пнр систем на территории завода производителя бмз |  |  |  |  | ☐ Дополнительные требования |  |  |  |
| Система заземления и уравнивания потенциалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Требуется |  |  |  |  | ☐ Не требуется |  |  |  |  |  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Питание от РУНН | ☐ Питание от внешнего источника |  |  |  | ☐ Питание от одного ввода |  | ☐ Питание от двух вводов |  |  |  | ☐ Резервное питание от ИБП |  |  |  | Дополнительно: |
| Средства защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Диэлектрическая защита (боты, перчатки, коврики, очки) |  | ☐ Указатели напряжения, изолирующая штанга, переносной заземлитель |  |  |  |  | ☐ Информационные таблички |  |  |  |  | Дополнительно: |  |  |  |
| Щит изолирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Размер, мм. |  | ☐ Количество, шт. |  |  |  |  | Дополнительно: |  |  |  |  | ☐ не требуется |  |  |  |
| Поверка средств защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Требуется |  |  |  |  |  |  | ☐ Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Газовое |  |  |  |  | ☐ Дополнительные требования |  |  |  |  |  | ☐ Не требуется |  |  |  |  |
| Огнетушители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Тип |  |  |  |  | ☐ Количество, шт. |  |  |  |  |  | ☐ Не требуется |  |  |  |  |

| Удаленный доступ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ Камера | ☐ Доступ по карте | ☐ Дополнительно | ☐ Не требуется |
| Дополнительно: |  |  |  |
| Внешние подключения. Класс напряжения, кВт. ☐ Кабелем снизу через основание. ☐Воздушная линия через приемный портал. ☐ Технологический проем в стене. ☐ Кабелем сбоку через кабельное сооружение. Высота кабельного сооружения, мм. Примечание:. Способ ввода кабелей. ☐ Стальные трубы. ☐ Герметичные кабельные проходки. Примечание:. | Перечень давальческого оборудования:. Предоставление материала для вторичной обвязки. ☐ Заказчик предоставляет. ☐ Заказчик не предоставляет. Примечание. Монтажные работы. ☐ Требуется. ☐ Не требуется. Примечание:. Пусконаладочные работы. ☐ Требуется. ☐ Не требуется. |

| Доставка. ☐ Требуется. ☐ Не требуется. Адрес доставки:. Примечание:. Мониторинг доставки. ☐ Требуется. ☐ Не требуется. Примечание:. Шеф-монтажные работы. ☐ Требуется. ☐ Не требуется. Примечание:. | 3D-визуализация/анимирование модели. ☐ Требуется. ☐ Не требуется. Примечание:. Пакетирование оборудования. ☐ Требуется. ☐Не требуется. Упаковка. ☐ Термоусадочная пленка. Иное (указать):. ☐ Необходимость консервации. Дополнительно (указать):. |
| --- | --- |
| Дополнительно: |  |